РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

от «19» декабря 2013 года                                                                                            № 59

«Об утверждении Программы Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Завражного сельского

поселения на 2014-2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года,   Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,  Приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,   Уставом муниципального образования Завражное сельское поселение, Генеральным планом Завражного сельского поселения  постановляю:

1. Утвердить  Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Завражного сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области на 2014-2025г».

2. Постановление вступает в силу с  1 января 2014 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вести Завражья».

Глава администрации

Завражного сельского поселения:                                                  И.А.Панина

Программа

«Комплексного развитии систем коммунальной инфраструктуры

Завражного сельского поселения Кадыйского муниципального района

Костромской области

на 2014-2025г».

Оглавление:

Оглавление ……………………………………….……………………………….2

Раздел 1. Паспорт программы……………………………………….…...............3

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры………………………………………….……………………….5

Раздел 3. Перспективы развития………………………………………………..13

Раздел 4. Перечень программных мероприятий…………………………. …...16

Раздел 5. Целевые показатели программы развития коммунальной инфраструктуры …………………………………………………………………………….……..23

Раздел 6. Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей……………………………………………………….........25

Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации программы………………28

Раздел 8. Оценка эффективности реализации программы…………………….…29

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Завражного сельского поселения на 2014-2025 г.г.»

1.Паспорт программы

Наименование программы

| Основание для разработки программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Завражного сельского поселения на 2014-2025 годы» (далее –Программа) |
| --- | --- |
|  | 1.​ Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года; 2.​ Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3.​ Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 4.​ Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 5.​ Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 6.​ Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 7.​ Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8.​ Устав муниципального образования; 9.​ Генеральный план Завражного сельского поселения; |
| Заказчик программы | - Администрация МО Завражного сельское поселения |
| Основные разработчики программы | - Администрация МО Завражного сельское поселение |
| Ответственный исполнитель программы Цели и задачи программы | - Администрация МО Завражного сельское поселения |
|  | - основными целями Программы являются: обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Завражного сельского поселения; Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: обеспечение законодательного и нормативного сопровождения развития систем коммунальной инфраструктуры; создание системы отраслевого территориального управления жилищно-коммунального хозяйства; развитие предпринимательства и конкуренции в секторе жилищно-коммунального хозяйства; обеспечение условий для снижения издержек; повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; создание условий для инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства; подготовка и переподготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства; техническое перевооружение жилищно-коммунального хозяйства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий; государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства; проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 – 2025 годы I этап (2014–2019 годы): отрабатываются организационные и финансовые механизмы, проводятся мероприятия по созданию системы отраслевого территориального управления жилищно-коммунального хозяйства; II этап (2020-2025 годы): создаются условия для привлечения инвестиций и проводится модернизация, обеспечивающая повышение надежности и снижение издержек в жилищно-коммунальном хозяйстве |
| Объём и источники финансирования Программы | - суммарный объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 28335,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 рублей средства муниципального района – 0 рублей средства бюджета МО «Завражного сельское поселение» - 480,0 тыс.рублей прочие средства - 27875,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - в результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - комфортность и безопасность условий проживания; - улучшение экологической ситуации Завражного сельского поселения; - привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30-35%. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Завражного сельского поселения

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Завражного сельское поселение» на 2014-2025 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном Программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

2.1.Краткий анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры Завражного сельского поселения.

2.1.1.Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников.

Централизованная система хозяйственно- питьевого водоснабжения низкого давления с питанием из водозаборных скважин имеется в с. Завражье и с.Борисоглебское.

Водопровод в населенных пунктах с. с. Завражье и с.Борисоглебское подведен к объектам соцкультбыта и к жилому сектору, а также водопользование частично осуществляется из водозаборных колонок и колодцев. Жители других населенных пунктов, где нет централизованного водоснабжения, для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы. Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 12,4 км. Годы строительства сетей 1980-1989г., состояние сетей не везде удовлетворительное, износ сетей составляет 49,5 %. В поселении требуется замена водопроводных сетей.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует. Горячее водоснабжение обеспечивается посредством индивидуальных водогрейных колонок.

Для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов Завражного сельского поселения имеются пожарные гидранты и пожарные водоемы.

2.1.2. Характеристика существующего состояния объектов и сетей водоснабжения.

Водоснабжение Завражного сельского поселения  осуществляется из  6 водозаборных скважин: пять из них расположены  в  с.Завражье и одна в с.Борисоглебское.

В 2013 году  установлена система управления скважными насосами с помощью установки частотно-регулируемового привода (FR-D740-120SC-EC c номинальной мощность двигателя 5,5кВт.) на электродвигатели глубинных насосов типа ЭЦВ. Высокочастотные преобразователи установлены: два в с.Завражье на скважине № 5129 (в Романихе) и на скважине № 3372 (у фермы) и один в с.Борисоглебское на скважине № 5100. Эти системы позволяют поддерживать заданное давление в водопроводной сети.

На территории поселения 4 водонапорной башни Рожновского, но в связи с установкой системы управления скважными насосами, используется только одна из них в с.Завражье, на ул. Школьной, функционируют 5 артезианских скважин, 3 в с.Завражье и 2 в с.Борисоглебское.

При такой изношенности водопроводных сетей качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.1.3. Характеристика водопроводных сетей Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 20-110мм. Материал из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 12 398м. п/н Место расположения Дата постройки Протяженность,м 1 с.Завражье 1979 год 9 077 м 2 С.Борисоглебское 1979 год 3 321 м . ИТОГО 12 398 м 2.1.4. Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы). В Завражном сельском поселении 9 ед. водоразборных колонок, которые находятся в с.Завражье. Колодцев – 11, состояние удовлетворительное.

2.1.5. Фактические показатели для обеспечения жилого сектора и предприятий поселения водой.

| Объем потребления воды по Завражному сельскому поселению в 2013 году составил 8,1 тыс.куб.м./год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.6. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборы учета по состоянию на 01.11.2013 г. | Количество установленных приборы учета по состоянию на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Завражье | 375 | 47 | 130 |
| 5 | С.Борисоглебское | 85 | 4 | 32 |
|  | Итого по поселению: | 460 | 51 | 162 |

2.1.7. Структура потребления воды

| Потребители | Фактическое потребление воды за год, тыс.м3 |
| --- | --- |
| С.Завражье |
| Население | 6,6 |
| Социальная сфера | 0,35 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0 |
| Прочие | 0 |
| Итого: | 6,95 |
| С.Борисоглебское |
| Население | 1,5 |
| Социальная сфера | 0 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0 |
| Прочие | 0 |
| Итого: | 1,5 |
| Итого по скважинам: 8,450 | 16000 |

2.2. Характеристика существующего состояния объектов и сетей энергоснабжения Завражного сельского поселения.

Электроснабжение Завражного сельского поселения осуществляется от электрических сетей ОАО «МРСК Центра «Костромаэнерго». Все населенные пункты электрифицированы.

На территории поселения проложены распределительные линии электропередачи 35, 10-6, 0,4 кВ. Трассы ВЛ находятся в удовлетворительном состоянии.

Завражное сельское поселение обеспечивается электрической энергией через подстанцию ПС 35/10 «Завражье»

Общая протяженность ЛЭП-35 кВ, проходящей по территории Завражного сельского поселения, 6 км., протяженность ЛЭП-10 кВ 27,5 км.

2.2.1. Характеристика ЛЭП-35 на территории Завражного сельского поселения.

| Наименование ВЛ | Напряжение кВ | Марка провода | Протяженность по Завражному с.п., (км). | Техническое состояние на 01.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернышево – Завражье | 35 | АС-70 | 6 | Удовл. |

2.3 Характеристика существующего состояния объектов и сетей газоснабжения Завражного сельского поселения.

Населенные пункты Завражного сельского поселения Кадыйского района не имеют централизованного газоснабжения природным газом, а обеспечиваются сжиженным газом в баллонах. Приоритетным направлением для поселения является проведение природного газа всем потребителям, что улучшит социально-экономические показатели поселения в целом, а также перевод котельных на газовое топливо.

2.4. Характеристика существующего состояния объектов и сетей водоотведения Завражного сельского поселения.

Централизованной канализации в населенных пунктах Завражного сельского поселения нет. Система ливневой канализации в поселении тоже отсутствует.

2.5 Характеристика существующего состояния объектов и сетей теплоснабжения Завражного сельского поселения.

В общем обеспечении Завражного сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами преобладает твёрдое топливо - дрова.

На территории сельского поселения функционируют 2 основные котельные.

2.5.1.Характеристика источников теплоснабжения.

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой Расход Топлива Т.у.т. | Тип котла | Кол-во | Установленная Мощность Гкал./час | Подключенная Тепловая нагрузка | Протяженность Сетей км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная администрации Завражного с/п | дрова | 98 | Универсал-6м | 1 | 0,18 | 0,03 | 0,8 |
| 2 | Котельная больницы | дрова | 39 | Гейзер - 100 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,04 |
| 3 | Котельная школы | дрова | 270 | Универсал-6м | 3 | 0,6 | 0,14 | 0,3 |

Состояние теплового хозяйства Завражного сельского поселения оценивается как удовлетворительное. Социально-значимые объекты (больница, школа, детский сад) отапливаются котельными. Частный сектор для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники (печи, электрические и дровяные водонагреватели).

Основное и вспомогательное оборудование отопительных котельных в большинстве своём морально и физически устарело.

2.6. Оснащённость приборами учёта.

Жилищный фонд, оснащенный системой водоснабжения, имеет индивидуальные приборы учёта холодной воды. Число приборов учета постоянно растет.

|  | Потребность в приборах учёта | Фактически установлено приборов учета на 01.11.2013. |
| --- | --- | --- |
|  | ЭЭ | ХВ | ТЭ | Газ | ГВС | ЭЭ | ХВ | ТЭ | Газ | ГВС |
| Завражная школа | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Завражная больница | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Жилищный фонд Завражного сельского поселения

Сокращение численности населения Завражного сельского поселения, спад промышленного и сельскохозяйственного производства отрицательно отразились на содержании и строительстве жилья, что привело к убыли жилищного фонда.

2.7.1.Характеристика жилищного фонда по типу застройки

Всего на территории поселения 548 домов, 226 из которых жилые.

Жилищный фонд поселения состоит: 481 дом одноквартирный, 59 – двухквартирных, 2- трехквартирных, 5 – четырехквартирных и 1 – 5 и более квартир.

Общая площадь жилой застройки 16,5 тыс.кв.м. В основном дома деревянные одноэтажные.

В период с 1995 - 2013г.г. произошли существенные изменения в распределении жилищного фонда по формам собственности. В результате процессов приватизации жилья населением и преобладания в структуре нового строительства частного жилищного фонда его доля в общем объёме выросла до 99,0 %. На конец 2013 года на балансе администрации находится 5 квартир площадью 0,16 тыс. кв.м., остальной жилищный фонд находится в частной собственности.

Общая площадь муниципального жилья 0,16 тыс. кв.м. и составляет 1 % от общего объема жилищного фонда.

2.7.2. Благоустройство жилищного фонда

| Удельный вес площади, оборудованной: |
| --- |
| водопроводом | водоотведением | отоплением | газом | Горячим водо снабжением |
| всего | % | всего | % | всего | % | всего | % | всего | % |
| 12,775 | 77,4 | 0,624 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |

Износ жилого фонда составляет – 65 %. - 90%

износ магистральных водопроводных сетей составляет 49,5 % ,

канализационных сетей на балансе нет.

Изношенность коммуникаций, усиление риска разрушения конструкций жилых домов по причине их ветхости, оказали существенное влияние на потенциальную возможность оказания качественных и достаточных жилищно-коммунальных услуг, резко снизили условия комфортного проживания, то есть возникла объективная необходимость начать переоснащение коммуникационных сетей, осуществлять реконструкцию и модернизацию существующего жилищного фонда, замену котельного оборудования, переход на более экономные виды топлива.

На территории Завражного сельского поселения водоснабжением занимается ООО «Коммунальные услуги», а теплоснабжением ООО «Коммунальник»

2.7.3. Тариф водоснабжения.

| В 2013 году для потребителей на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 47,54руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. Отходы производства и потребления

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на территории Завражного сельского поселения стоит достаточно остро. Остаётся актуальным решение вопросов сбора и вывоза отходов потребления с территории поселения, утилизация отходов лесопильного производства, оборудование мест захоронения отходов – полигонов ТБО. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

В поселении располагаются 2 санкционированные свалки ТБО. Первая располагается в 0,5 км. от с.Борисоглебское, вторая на расстоянии 0,5 км. между с.Завражье, д.Ковалёво и д.Булдачиха. В 1,2 км. от с.Завражья есть скотомогильник.

Так же на территории поселения периодически возникают несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, которые убираются и рекультивируются.

3. Перспективы развития Завражного сельского поселения

3.1.1. Динамика численности Завражного сельского поселения

Человек на начало года

|  | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По поселению |  | 961 | 955 | 935 | 853 | 871 | 811 | 766 | 760 757 |

Как видно из приведенных данных, население Завражного сельского поселения уменьшается. Существенное сокращение населения происходит в основном за счет его естественной убыли.

3.1.2. Динамика естественного движения населения Завражного сельского поселения

| Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 8 |
| Умерло | 21 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 17 |
| Естественный прирост (убыль) | -18 | -13 | -16 | -12 | -10 | -9 -9 |

Сложившееся соотношение рождаемости и смертности привело к уменьшению естественной убыли населения Завражного сельского поселения

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала играет миграция. Сокращение роста населения вызвано не только низким темпом естественного прироста, но и большим миграционным оттоком населения.

Основной причиной миграции из сельской местности является стремление людей к продолжению образования, повышению материальной обеспеченности, улучшению культурно-бытовых условий, отсутствие мест приложения труда.

3.1.3. Показатели миграционного движения населения Завражного сельского поселения.

| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 6 | 27 | 12 | 28 | 25 | 22 | 22 | 9 14 |
| Убыло | 27 | 28 | 32 | 51 | 39 | 14 | 14 | 8 18 |
| Миграционный прирост | -21 | -1 | -20 | -23 | -14 | 8 | 8 | 1 - 4 |

Анализ состава населения показывает, что значительных изменений в структуре населения Завражного сельского поселения не произойдёт. В перспективном периоде все равно будет наблюдаться сокращение численности населения и число убывших будет превышать число прибывших.

3.2. Прогноз проектной численности населения.

При расчете перспективной численности населения необходимо учитывать неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение демографической обстановки.

| Существующее положение (2013) | Первая очередь (2020) | Расчетный срок (2030) |
| --- | --- | --- |
| 757 | 673 | 593 |

3.3. Планировочная структура Завражного сельского поселения.

Территория поселения имеет относительно развитую транспортную сеть, которая охватывает практически всю площадь поселения. Масштабы развития производственно- экономического потенциала, прогнозы изменения численности населения не дают оснований для кардинального изменения планировочной структуры Завражного сельского поселения. Сеть автомобильных дорог в перспективе изменится за счет их реконструкции, что также существенно не может повлиять на изменение сложившейся планировочной структуры.

Основу планировочной структуры составляют автомобильные дороги, выполняющие роль планировочной оси, сельские населенные пункты, огромные лесные массивы, реки и другие природные элементы. Вдоль планировочной оси группируется основная часть населённых пунктов поселения.

Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий поселения, является наличие основного хозяйственного центра с. Завражье, в котором сконцентрированы объекты соцкультбыта, производственные предприятия, объекты энергоснабжения и другие элементы хозяйственной и социальной деятельности населения.

3.4.Перспективы развития жилищного строительства.

В настоящее время для комплексного решения жилищных проблем и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России реализуется областная программа «Жилище».

Основная цель Программы – формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания для жителей области.

Основным результатом реализации программ должно стать комплексное решение жилищных проблем, повышение качества жилья и уровня его доступности для жителей района.

3.4.1. Прогнозный объём жилищного фонда поселения.

Расчеты объемов жилищного фонда приведены с учетом существующего жилищного фонда, а также прогнозов роста обеспеченности населения жилой площадью.

| Существующее положение | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) |
| 757 | 21,7 | 16439 | 673 | 35 | 23555 | 593 | 40 | 23720 |

При ежегодной норме амортизации деревянных домов -2,0 % переход жилищного фонда в категорию непригодного для проживания будет постоянно расти (убыль предусматривает в основном ликвидацию жилых домов, имеющих износ свыше 65 % у деревянных домов, пришедших в полную непригодность для проживания).

3.4.2. Прогнозный объём убыли жилищного фонда

(по физическому и моральному износу)

тыс.кв.м.

| Наименование | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в деревянных домах |
|  | 2020 г. | 2030 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Завражное сельское поселение | 7,387 | 6,567 | 7,387 | 6,567 |

Учитывая перспективную обеспеченность жилым фондом (30 кв.м. общей площади на человека до 2020 г. и 40 кв.м. общей площади до 2030г), имеющийся ветхий фонд, а также выбывающий по ветхости жилищный фонд, объем нового строительства составит 7,439 тыс.кв.м на первую очередь и 11,067 тыс. кв.м. на расчетный срок.

3.4.3. Прогнозный объем нового жилищного фонда.

тыс. кв.м.

| Наименование | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | I очередь-2020г. | Расчетный срок – 2030 г. |
|  | всего | в том числе новый | всего | новый жилой фонд |
|  |  | всего | компенса ционный | всего | компенса ционный |  |
| Завражное сельское поселение | 19,250 | 7,439 | 7,387 | 22,80 | 11,067 | 6,567 |

Для достижения показателей, заложенных в документах территориального планирования Костромской области и Кадыйского муниципального района до 2020г. ежегодно не6обходимо строить в среднем около 730-750 кв.м жилья всех форм собственности. С 2020 по 2030 год при снижении доли ветхого жилья объёмы строительства составят около 650 кв.м в год.

3.4.4. Управление жилищным фондом.

На территории Завражного сельского поселения жилой фонд состоит из индивидуальных и многоквартирных жилых домов. Многоквартирные дома представлены в основном двухквартирными домами. Собственники жилья полностью несут бремя содержания своего жилья.

Важной задачей для собственников жилищного фонда является реконструкция и модернизация жилищного фонда, главными направлениями которых являются:

- капитальный ремонт жилищного фонда с доведением до нормативного уровня;

- реконструкция и модернизация жилых домов;

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда,

- установка индивидуальных приборов учета;

- ремонт внутренних систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

4. Перечень программных мероприятий.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Завражного сельского поселения Кадыйского муниципального района предусматривает:

- внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения;

- решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей;

- капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Завражного сельского поселения и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Завражного сельского поселения за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- улучшить экологическое состояние на территории Завражного сельского поселения.

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

4.1. Развитие объектов и сетей энергоснабжения.

Завражного сельское поселение в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.

Покрытие энергетических нагрузок района на расчетный срок реализации генплана до 2030 года предусматривается от существующих трансформаторных подстанций ТП.

Реконструкция и строительство сетей уличного освещения в с.Завражье и с.Борисоглебское в первую очередь.

Проектирование и строительство электрических сетей для обеспечения потребителей 2 категории энергоснабжения (котельные, административные здания и др.).

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.

4.1.1. Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора.

| Наименование | 1 очередь 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Население, чел. | 673 | 593 |
| Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч. | 639 | 593 |
| Максимальная электрическая нагрузка, кВт | 181 | 187 |

4.1.2. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Источники покрытия электронагрузок: ОАО «МРСК Центра «Костромаэнерго» | тыс.кВА | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии (в т.ч. жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | тыс.кВт.ч/год | 639 | 593 |
| 3 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год (в т.ч. жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | кВт.ч/год | 950 | 1000 |
| 4 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ | км | 6 | 6 |

4.2. Развитие объектов и сетей газоснабжения.

На период 2014 – 2025 года газификация, путем подведения газопровода в Завражное сельское поселение не планируется.

4.3. Развитие объектов и сетей водоснабжения.

В с. Завражье и с.Борисоглебское, как наиболее крупных населенных пунктах Завражного сельского поселения (695 чел.) перспективно и дальше развивать систему централизованного водоснабжения.

Обеспечение чистой питьевой водой на период до 2020 г., намечается за счет использования существующих скважин и строительства новых.

4.3.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 3369 с.Завражье | 1987 | 40,0 | 5,0 | ЭЦВ 5 | 2008 |
| 2 | № 5129 с.Завражье | 1992 | 40,0 | 6,0 | ЭЦВ 5 | 2012 |
| 3 | № 3372 с.Завражье | 1977 | 40,0 | 6,0 | ЭЦВ 5 | 2010 |

4    № 8/2003     1987               40,0       6,0                                        ЭЦВ 5                         2011

С.Борисоглебское

5.   № 5100       1991               40,0         6,0                                     ЭЦВ 5                          2011

С.Борисоглебское

До строительства новых скважин необходимо провести разведку запасов подземных вод, а также заказать специализированной проектной организации проект на разработку (бурение) скважин в с. Завражье, их месторасположение уточнить при рабочем проектировании.

Все существующие артезианские скважины, для которых не выдержана зона санитарной охраны, подлежат тампонажу.

4.3.2. Предложения по техническому перевооружению источников водоснабжения с целью повышения эффективности работы системы водоснабжения.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Для нормальной работы системы водоснабжения Завражного сельского поселения планируется:

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Количество | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение новых артезианских скважин в с.Завражье | 2 шт. | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса и социальной сферы. |
| 3 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: С.Завражье с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки. | 2 шт. | - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; |
| 4 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды | 2 км | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса; -снижение потерь воды, связанных с нерациональным использованием. |
| 5 | Ремонт колодцев: С.Завражье | 3 шт. | улучшение качества питьевой воды. |
| 6 | Бурение бытовой скважины в с. Борисоглебское | 1 шт. | повышение качества питьевой воды, используемой потребителями; |

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнить мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.)

4.3.3. Предложения по реконструкции системы водоснабжения

Для развития системы водоснабжения Завражного с/п предусмотрены следующие мероприятия:

 строительство новых водозаборных скважин производительностью по 10 м3/час;

 ремонт водонапорных башен.

 строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена Ду 63 -110 мм;

 установка новых приборов учета водопотребления.

 установка гидрантов на сети для пожаротушения.

4.4. Развитие объектов и сетей водоотведения.

Генеральным планом Завражного сельского поселения предусмотрено строительство очистных сооружений.

| Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть: Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений. Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков. Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий: обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления; стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты; обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки. Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования. |  |
| --- | --- |

4.5. Развитие источников и сетей теплоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения Завражного сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения. Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления-горбыль).

4.5.1. Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения

Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения в Завражном сельском поселении должны быть направлены на реконструкцию и модернизацию источников теплоснабжения.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования.

Для поддержания установленного температурного графика в котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

4.5.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Завражной школы- замена насосного оборудования | Экономия средств на электроэнергию. |
| 2. | установка системы автоматизированного управления параметрами теплоносителя в системах отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. | Экономия средств на приобретение топлива |
| 3 | Установка приборов учета энергоресурсов во всех котельных | обеспечение более рационального использования энергоресурсов; |
| 4 | реконструкция системы теплоснабжения 0,3 в в котельных больницы и школы км | снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям; |

4.6. Предложения по управлению отходами производства и потребления.

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на снижение количества образующих отходов и на их максимальное использование.

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) являются:

-выявление и рекультивация переполненных и неудовлетворяющих нормам участков компостирования ТБО;

- оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение её технического уровня;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- ликвидация всех несанкционированных свалок, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Также необходимо всем предприятиям и организациям, находящимся на территории поселения, разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также заключить договор на вывоз соответствующих отходов.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить экологическое состояние на территории Завражного сельского поселения.

5.​ Целевые показатели программы развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления энергоресурсов % к уровню 2013г., в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| топливо | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 86 |
| электроэнергия | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 85 |
| холодное водоснабжение | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 |
| Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2013г., в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| системы централизованного теплоснабжения | 100 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 |
| системы централизованного водоснабжения | 100 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 |
| Объем привлеченных заёмных средств на развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в рамках программ «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» млн. руб. | - | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 12,0 |

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории Завражного сельского поселения возможно только путем объединения усилий всех органов власти и привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

​ Эффективность и социально-экономические последствия реализации Программы.

Успешная реализация данной Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

6.​ Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Эффективная модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды.

На каждом этапе определяется организационно- техническое и финансовое обеспечение.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | На период до 2025 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников водоснабжения и водопроводных сетей |
| 1.1. | Проектирование и бурение новых артезианских скважин с установкой частотных преобразователей | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| 1.2. | Реконструкция водопроводных сетей (с.Завражье)- 2,3 км. | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| 1.3. | Устройство охранных зон 5-х скважин | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 1.4. | Установка приборов учета на 3-и скважины | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Тампонаж бесхозных скважин (2 ед.) | 40,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 1.6 | с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и строительство узла водоподготовки. | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и строительство узла водоподготовки. | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |
| 1.8 | с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и строительство узла водоподготовки. | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 1.9 |  | 195,0 |  | 195,0 |  |  |  |  |
| 1.10. | Ремонт колодцев: С.Завражье | 70,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 11040,0 | 335,0 | 850,0 | 2220,0 | 2000,0 | 600,0 | 5300,0 |
|  | -бюджет поселения | 280,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 |
|  | -прочие средства | 10760,0 | 305,0 | 810,0 | 2180,0 | 1950,0 | 550,0 | 5220,0 |
| 2. | Инвестиционные проекты по строительству канализационных очистных сооружений и канализационных сетей |
| 2.1. | - проектирование и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 50,0/60,0 м3/сут. | 8000,0 |  |  |  | 1000,0 | 7000,0 |  |
| 2.2. | - строительство сливной станции | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |
| 2.3. | - строительство канализационных самотечных сетей - 2 км | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 15000,0 |  |  |  | 1000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  | -бюджет поселения | 110,0 |  |  |  | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | -прочие средства | 14890,0 |  |  |  | 990,0 | 6950,0 | 6950,0 |
| 3 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников теплоснабжения и тепловых сетей |
| 3.1 | Котельная Завражной школы замена не типового котла на 1 пиролизный котел | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Котельная Завражной школы- замена насосного оборудования | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 3.3 | Котельная Завражной школы- реконструкция системы теплоснабжения 0,03 км | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.4 | Установка приборов выработки тепловой энергии | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 3.5 | Котельная Завражной школы- установка системы автоматизированного управления параметрами теплоносителя в системах отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 1050,0 | 350,0 | 200,0 | 400,0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет поселения | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - | - | - |
|  | -прочие средства | 1020,0 | 330,0 | 190,0 | 400,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 4 | Инвестиционные проекты по реконструкции,, строительству площадок временного складирования ТБО |
| 4.1. | обустройство свалки складирования твердых бытовых отходов. | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  | -бюджет поселения | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  | - прочие средства | 950,0 |  |  |  |  |  | 950,0 |
|  | ВСЕГО: по Завражному сельскому поселению: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 28335,0 | 685,0 | 1050 | 2600,0 | 3100,0 | 7600,0 | 13300,0 |
|  | -бюджет поселения | 480,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | 180,0 |
|  | -прочие средства | 27875,0 | 635,0 | 1000,0 | 2580,0 | 3040,0 | 7500,0 | 13120,0 |

7. Ожидаемые результаты при реализации программы

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств, в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по усовершенствованию технологий энергосбережения:

- разработка схем инженерных сетей;

- наладка гидравлических режимов;

- снижение потерь в сетях;

- наладить учет подаваемого тепла, воды.

- снижение расходов тепла у потребителей и т.д.

8.Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

-Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в Завражном сельском поселении, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры